## 柳希直
多普勒效应实验数据记录 实验环境温度27℃ f0=39790Hz
| 次数 | 接收器运动速度Vr（m/s） | 多普勒偏移测量值Δf测（Hz） | 多普勒偏移理论值Δf理（Hz） | 相对不确定度Er（%）
| 1 | 0.25 | 28.89 | 28.6304 | 0.90658
| 2 | -0.25 | -28.27 | -28.6304 | -1.259
| 3 | 0.2 | 23.13 | 22.9044 | 0.98516
| 4 | -0.2 | -22.74 | -22.9044 | -0.71757
| 5 | 0.15 | 17.36 | 17.1783 | 1.0579
| 6 | -0.15 | -16.3 | -17.1783 | -5.1127
| 7 | 0.1 | 10.86 | 11.4522 | -5.1709
| 8 | -0.1 | -10.86 | -11.4522 | -5.1709
| 9 | 0.05 | 6.09 | 5.7261 | 6.3553
| 10 | -0.05 | -5.28 | -5.7261 | -7.7905
| 1.0988 | 1.0483
t= | 27
f0= | 39790
u0= | 347.4449

## 邓杰湧
多普勒效应实验数据记录 实验环境温度25℃ f0=39160Hz
| 次数 | 接收器运动速度Vr（m/s） | 多普勒偏移测量值Δf测（Hz） | 多普勒偏移理论值Δf理（Hz） | 相对不确定度Er（%）
| 1 | 0.25 | 28.71 | 28.2715 | 1.5511
| 2 | -0.25 | -26.8 | -28.2715 | -5.2048
| 3 | 0.2 | 23.58 | 22.6172 | 4.257
| 4 | -0.2 | -21.62 | -22.6172 | -4.409
| 5 | 0.15 | 16.61 | 16.9629 | -2.0804
| 6 | -0.15 | -16.08 | -16.9629 | -5.2048
| 7 | 0.1 | 11.34 | 11.3086 | 0.27774
| 8 | -0.1 | -11.06 | -11.3086 | -2.1983
| 9 | 0.05 | 5.42 | 5.6543 | -4.1437
| 10 | -0.05 | -5.36 | -5.6543 | -5.2048
| 1.0915 | 1.0448
t= | 25
f0= | 39160
u0= | 346.2854

## 尹衍哲
多普勒效应实验数据记录 实验环境温度27℃ f0=39790Hz
| 次数 | 接收器运动速度Vr（m/s） | 多普勒偏移测量值Δf测（Hz） | 多普勒偏移理论值Δf理（Hz） | 相对不确定度Er（%）
| 1 | 0.05 | 6.15 | 5.7051 | 7.7987
| 2 | -0.05 | -5.49 | -5.7051 | -3.77
| 3 | 0.1 | 10.44 | 11.4102 | -8.5026
| 4 | -0.1 | -11.46 | -11.4102 | 0.4368
| 5 | 0.15 | 16.53 | 17.1152 | -3.4194
| 6 | -0.15 | -16.59 | -17.1152 | -3.0689
| 7 | 0.2 | 26.15 | 22.8203 | 14.5908
| 8 | -0.2 | -23.04 | -22.8203 | 0.96264
| 9 | 0.25 | 28.24 | 28.5254 | -1.0005
| 10 | -0.25 | -29.3 | -28.5254 | 2.7155
| 11 | 0.3 | 33.99 | 34.2305 | -0.70254
| 12 | -0.3 | -33.17 | -34.2305 | -3.0981
| 13 | 0.35 | 40.21 | 39.9356 | 0.6872
| 14 | -0.35 | -39.84 | -39.9356 | -0.23929
| 15 | 0.4 | 43.03 | 45.6406 | -5.72
| 16 | -0.4 | -45 | -45.6406 | -1.4037
0
| 1.1025 | 1.05
t= | 28
f0= | 39710
u0= | 348.0231